## Brux RC-länk Nätdel
Bruksanvisning RC-länk Nätdel
Modellen används genom att lägga in lämpliga värden i de gula cellerna.
Se till att du använder Ohm och mikroFarad.
Du behöver inte lägga in något värde på kondensatorn om du inte vill, exempel på olika kondensatorvärden finns redan. Svaret på kombinationen med den motstånds/kondensatorvariant som du valt hittar du i det ljusgula fältet
Du hittar också exempel på spänningsfallet över det motstånd du valt vid olika strömförbrukning
Bladet är skyddat för att du av misstag inte skall ändra på fel ställen. Skyddet har inget lösenord :-)
Tidskonstanten är den tid det tar innan kondensatorn har laddats upp till 63,2% av matningsspänningen.
Efter två tidskonstanter så har spänningen stigit ytterligare 63,2% av återstoden av skillnaden mellan spänningen vid 1 tidskonstant och matningsspänningen dvs man är uppe vid 86,5% av matningsspänningen.
Efter tre tidskonstanter är man uppe i 95% av matningsspänningen. Uppladdningen av en kondensator slutar i princip aldrig utan spänningen går sakta uppåt hela tiden och närmar sig matningsspänningen, men det går långsammare och långsammare. Rent praktiskt kan man anse att kondensatorn har uppnått full laddning efter 5 tidskonstanter. Detta gäller om inte någon ström dras från kondensatorn.
I praktiken drar oftast ett förstärkande steg ström ur kondensatorn långt innan 5 tidskonstanter har förflutit. Tiden till full uppladdning kan därför förlängas avsevärt!
Vid urladdning gäller samma tider, under förutsättning att spänningen på matningssidan är = 0, dvs efter 5 tidskonstanter så är kondensatorn i princip urladdad. I praktiken har man sällan spänningen 0 varför man alltid skall mäta på en kondensator innan man börjar arbeta i kretsen!

## RC-länk Nätdel
Beräkning av RC-länkar i nätdelar
|  | R= | 1 | Ohm |  |  |  | R
|  | C= | 100 | µF | (frivilligt) | [6 empty] | C
| Spänningsfall över R vid olika ström |  |  |  |  | Effektförbrukning
| 1 | mA = | 0.001 | Volt |  | 1e-06 | Watt
| 10 |  | 0.01 | Volt |  | 0.0001 | Watt
| 100 |  | 0.1 | Volt |  | 0.01 | Watt
| 1 | A = | 1 | Volt |  | 1 | Watt
| 10 |  | 10 | Volt |  | 100 | Watt
| -3dB |  |  |  |  | Tidskonstant (RC)
| 100 | µF | 1591.5494 | Hertz |  | 0.0001 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 0.1 | msek
| 0.1 | µF | 1591549.4309 | Hertz | = | 1e-07 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 0.0001 | msek
| 1 |  | 159154.9431 | Hertz | = | 1e-06 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 0.001 | msek
| 10 |  | 15915.4943 | Hertz | = | 1e-05 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 0.01 | msek
| 100 |  | 1591.5494 | Hertz | = | 0.0001 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 0.1 | msek
| 1000 |  | 159.1549 | Hertz | = | 0.001 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 1 | msek
| 10000 |  | 15.9155 | Hertz | = | 0.01 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 10 | msek
| 100000 |  | 1.5915 | Hertz | = | 0.1 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 100 | msek
| 500000 |  | 0.31831 | Hertz | = | 0.5 | sek = | 0 | min | 0 | sek | 500 | msek
| 1 | F | 0.15915 | Hertz | = | 1 | sek = | 0 | min | 1 | sek | 0 | msek

## Frekvens & Våglängd
Beräkna våglängd eller frekvens
Skriv in det du vet, frekvens eller våglängd, i de gula rutorna nedan
så får du fram den saknade parametern i de gröna rutorna
Avsedd framför allt för att leta fram rumsresonanser etc
och fungerar därför inte väl över ca 20 000 Hz pga för liten våglängd
Vill du veta resonansfrekvensen för avståndet 3m så skriv in 300 (cm) i den gula våglängdsrutan.
Skriv in frekvensen i Hz ===> | 100
= Våglängd | 344
Skriv in våglängden i cm ===> | 300
= Frekvens | 114.6667
344 | m/sek

## Enkla 6dB-filter
6 dB filter (RC)
Beräkna den okända parametern av R, C eller F
Skriv in det du vet i de gula fälten och få svaret i det gröna :-)
F (Hz)
R (Ω) | 10 | 15923.5669
C (μF) | 1
R (Ω)
F (Hz) | 15000 | 106.1571
C (μF) | 0.1
C (μF)
R (Ω) | 5300 | 0.25037
F (Hz) | 120

## Parallellkoppling
Parallellkoppling av motstånd
Skriv in det du vet i de gula fälten och få svaret i de gröna :-)
Resultat
|  | R1 (Ω) | 10000
|  | R2 (Ω) | 10000 | 5000 | Ω | R1 + R2
|  | R3 (Ω) | 5000 | 2500 | Ω | R1 + R2 + R3
Sök det resterande motståndet (parallellkoppling)
| Du vill komma fram till följande resistans: |  | 100 | Ω
Du behöver då:
| Du har följande motstånd: | R1 (Ω) | 200 | 200 | Ω | Parallellt med enbart R1
| Och kanske ytterligare ett: | R2 (Ω) | 300 | 600 | Ω | Parallellt med både R1 + R2
Med ovanstående modell kan du få fram vilket motstånd du behöver om du har ett eller två motstånd redan.